**Матеріально-технічна база**

**Харківської гімназії № 172**

**Харківської міської ради Харківської області**

1. **Загальна характеристика навчального закладу**
* кількість будівель-3/технічний стан-задовільний
* проектна потужність-940 осіб, рік забудови – 1995 р.
* фактична кількість дітей - 1037
* кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень-69,11, 9;
* технічний стан-задовільний
1. **Аналіз та технічний стан будівель**
* Кількість поверхів-3+цоколь+басейн
* Коридори-7 (стан задовільний)
* Сходи-4 (стан задовільний)
* Санвузли-16 (14 - стан задовільний, 2 – незадовільний, потребують

капітального ремонту туалетні кімнати в роздягальнях спортивного залу)

* Басейн – площа – 518,9 м2, потребує заміни дверей
* Харчоблок (технологічне обладнання/господарчі товари)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***ЗНЗ №*** | ***Найменування обладнання***  | ***Марка*** | ***Рік випуску*** | ***Стан обладнання (робочий/не робочий)*** |
| 1 | ХГ № 172 | Електроплита |  | 1995 | робочий |
| Електроплита |  | 1995 | робочий |
| Електроплита |  | 1995 | робочий |
| Електросковорідка |  | 1995 | робочий |
| Електросковорідка |  | 1995 | не робоча (потребує заміни) |
| Холодильна шафа |  | 2008 | робочий |
| Холодильна камера |  |  | відсутня |
| Холодильник побутовий |  | 2010 | робочий |
| Холодильник побутовий |  | 2010 | робочий |
| Привод універсальний |  | 1995 | робочий |
| Електром'ясорубка |  | 1995 | робочий |
| Жарочна шафа | Орест | 2016 | робочий |
| Духова шафа |  | 2008 | робочий |
| Картоплечистка |  | 1995 | робочий |
| Електрокотел |  | 1995 | робочий |
|  |  | Овочерізка |  | 1995 | робочий |

* Підсобні приміщення-1 (сміттєзбірник – 17,49м2) (стан задовільний)
* Підвал - (970,47 м2)- стан задовільний, частково необхідна заміна каналізаційних труб та труб водопостачання, в насосно-фільтрувальній станції необхідно замінити каналізаційні труби, поновити роботу вентиляції, в тирі необхідно поновити вентиляцію, замінити покрівлю
* Медичний кабінет (ліки/обладнання/господарчі товари) – практичне

 функціонування забезпечено, але потребує заміни дверей, ремонту стелі та стін

* Учбові кабінети

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва приміщення** | **№ каб.** | **Площа, м2** | **Стан приміщення** | **Проблеми** |
| Іноземна мова | Каб. № 1 | 34,38 м2 | Задовільний | Заміна лінолеуму |
| Іноземна мова | Каб. № 2 | 34,92 м2 | Задовільний | Заміна парт, стільців, стільниці, придбання вчительського стола  |
| Іноземна мова | Каб. № 3 | 34,92 м2 | Задовільний | - |
| Початкова школа | Каб. № 5 | 53,37 м2 | Задовільний | - |
| Початкова школа | Каб. № 6 | 50,74 м2 | Задовільний | - |
| Кабінет тех. Персоналу | - | 19,13 м2 | Задовільний  | Заміна вікон (малі) |
| **Назва приміщення** | **№ каб.** | **Площа,** **м2** | **Стан приміщення** | **Проблеми** |
| Їдальня і підсобні приміщення | - | 193,8 м2 | Задовільний | - |
| Зал їдальні | - | 180,3 м2 | Задовільний | - |
| Підсобне приміщення | - | 48,32 м2 | Задовільний | Заміна дверей |
| Басейн | - | 518,9 м2 | Задовільний | Заміна дверей, придбання пластмасових стільців |
| Зал подвижних ігор | - | 59,5 м2 | Задовільний | Заміна вікон (малі) |
| Зал подвижних ігор | - | 72,16 м2 | Задовільний | Заміна дверей, заміна вікон, заміна лінолеуму, ремонт стін |
| Коридор | - | 210,75 м2 | Задовільний | Заміна вікон |
| Туалет цоколя | - | 34,32 м2 | Задовільний | - |
| Східці | - | 39 м2 | Задовільний | - |
| Технічний | Каб. № 9 | 16,57 м2 | Задовільний | Заміна вікон |
| Кімната робочого | Каб. № 11 | 16,31 м2 | Задовільний | Заміна вікон |
| Початкова школа | Каб. № 12 | 54,91 м2 | Задовільний | Заміна лінолеуму |
| Медичний  | Каб. № 13 | 17,88 м2 | Задовільний | Заміна дверей, ремонт стелі та стін |
| Українська мова та література | Каб. № 14 | 35 м2 | Задовільний | Заміна світильників, заміна меблів (парти, стільці) |
| Російська мова та література | Каб. № 15 | 72,8 м2 | Задовільний | - |
| Початкова школа | Каб. № 16 | 55,25 м2 | Задовільний |  |
| Лаборантська майстерня | Каб. № 17 | 20,65 м2 | Задовільний | Заміна вікон і дверей |
| Слюсарна майстерня | Каб. № 18 | 84,53 м2 | Задовільний | Заміна вікон |
| Столярна майстерня | Каб. № 18а | 75,9 м2 | Задовільний | Заміна вікон |
| Інструменталь-на майстерня | Каб. № 18а | 20,85 м2 | Задовільний | Заміна вікон |
| **Назва приміщення** | **№ каб.** | **Площа,** **м2** | **Стан приміщення** | **Проблеми** |
| Обслуговуюча праця | Каб. № 19 | 66 м2 | Задовільний | Заміна світильників, заміна вікон, дверей |
| Історія | Каб. № 20 | 63,0 м2 | Задовільний  | Заміна лінолеуму |
| Історія | Каб. № 21 | 56,0 м2 | Задовільний | Заміна дверей, заміна меблів (парти, стільці, стільниці) |
| Географія | Каб. № 22 | 60,16 м2 | Задовільний | Заміна парт, стільців, стільниці, ремонт стелі, стін |
| Лаборантська | Каб. № 22 | 16,9 м2 | Задовільний | - |
| Біологія | Каб. № 23 | 73,7 м2 | Задовільний | Заміна парт, стільців, стільниці |
| Лаборантська | Каб. № 23 | 19,34 м2 | Задовільний | - |
| Основи здоров’я  | Каб. № 24 | 72,77 м2 | Задовільний | - |
| Радіовузол | - | 7,15 м2 | Задовільний | - |
| ТСО | Каб. № 25 | 10,91 м2 | Задовільний | Заміна вікон, дверей |
| Медичний | Каб. № 26 | 11,99 м2 | Задовільний | Заміна вікон, дверей |
| Заступник директора з ГР | Каб. № 27 | 21,2 м2 | Задовільний | Заміна вікон, дверей, ремонт стелі, стін |
| Щитова | Каб. № 28 | 18,29 м2 | Задовільний | Заміна вікон |
| Початкова школа | Каб. № 68 | 27,71 м2 | Задовільний | Заміна вікон, дверей |
| Кімната технічного персоналу | - | 17,53 м2 | Задовільний | Заміна дверей, лінолеуму |
| Лаборантська басейну | - | 17,59 м2 | Задовільний | Заміна вікон, дверей, ремонт стелі, стін |
| Музей | Каб. № 69 | 18,04 м2 | Задовільний | Заміна вікон, дверей |
| Музичний | Каб. № 70 | 74,11 м2 | Задовільний | - |
| **Назва приміщення** | **№ каб.** | **Площа,** **м2** | **Стан приміщення** | **Проблеми** |
| Кімната спортивного інвентарю | - | 17,72 м2 | Задовільний | - |
| Книгосховище | - | 14,31 м2 | Задовільний | - |
| Кімната спортивного інвентарю | - | 13,84 м2 | Задовільний | - |
| Гімнастичний зал | - | 272,78 м2 | Задовільний | Заміна вікон, дверей |
| Тренажерний зал | - | 177,7 м2 | Задовільний | Заміна каркаса для закриття батареї опалення |
| Тренерська | - | 32,03 м2 | Задовільний | - |
| Роздягальня для хлопчиків та дівчат | - | 53,2 м2 | Задовільний | Ремонт туалетів та душових кімнат |
| Директор, приймальня | - | 50,0 м2 | Задовільний | Ремонт стін, стелі, придбання меблів (комп’ютерні столи, шафа комбінована), принтер, цикльовка підлоги |
| Парадний вхід | - | 45,56 м2 | Задовільний | Придбати покриття на плитку |
| Коридори І поверх | - | 506,89 м2 | Задовільний | Заміна вікон, придбання пробкової дошки |
| Східці | - | 160,0 м2 | Задовільний | Заміна вікон |
| Туалети | - | 29,93 м2 | Задовільний | - |
| Вестибюль | - | 206,95 м2 | Задовільний | Заміна зернистої штукатурки на стінах |
| Бібліотека | - | 93,46 м2 | Задовільний | Холодні батареї, протікає вентиляційна витяжка |
| Хол біля бібліотеки | - | 65,86 м2 | Задовільний | - |
| Актова зала | - | 182,1 м2 | Задовільний | Заміна світильників, ремонт стін, стелі |
| **Назва приміщення** | **№ каб.** | **Площа,** **м2** | **Стан приміщення** | **Проблеми** |
| Зимовий сад | - | 322,31 м2 | Задовільний | Ремонт плитки на підлозі, ремонт каркасу (замазка стиків та фарбування металу) |
| Тренерська | - | 59,38 м2 | Задовільний | - |
| Початкова школа | Каб. № 29 | 54,11 м2 | Задовільний | - |
| Початкова школа | Каб. № 30 | 54,41 м2 | Задовільний | - |
| Початкова школа | Каб. № 31 | 54,23 м2 | Задовільний | Заміна лінолеуму |
| Початкова школа | Каб. № 32 | 54,23 м2 | Задовільний | - |
| Початкова школа | Каб. № 33 | 54,23 м2 | Задовільний | - |
| Педагога-організатора | Каб. № 34 | 11,6 м2 | Задовільний | Заміна дверей, ремонт стін, стелі |
| Заступника директора з НР | Каб. № 35 | 36,0 м2 | Задовільний | Відкоси на вікнах з вулиці, заміна дверей, ремонт стін, стелі, заміна меблів, кондиціонер |
| Заступника директора з НВР | Каб. № 36 | 22,0 м2 | Задовільний | Заміна дверей, ремонт стін, стелі, жалюзі |
| Початкова школа | Каб. № 37 | 54,56 м2 | Задовільний | Заміна лінолеуму |
| Учительська | Каб. № 38 | 78,63 м2 | Задовільний | Заміна світильників, заміна підлоги ламіната, ремонт стін, стелі |
| Математика | Каб. № 39 | 54,62 м2 | Задовільний | Заміна лінолеуму |
| Математика | Каб. № 40 | 54,62 м2 | Задовільний | Заміна дверей |
| Заступника директора з НВР | Каб. № 41 | 18,5 м2 | Задовільний | - |
| **Назва приміщення** | **№ каб.** | **Площа,** **м2** | **Стан приміщення** | **Проблеми** |
| Українська мова та література | Каб. № 42 | 56,8 м2 | Задовільний | Ремонт стелі |
| Кабінет інженера системотехніка | Каб. № 43 | 18,5 м2 | Задовільний | Ремонт стін, стелі, заміна дверей |
| Кабінет психолога | Каб. № 44 | 18,5 м2 | Задовільний | Ремонт підлоги(тріснула плита) |
| ДПЮ | Каб. № 45 | 60,16 м2 | Задовільний | Заміна парт, стільців, стільниці |
| Фізика | Каб. № 46 | 73,0 м2 | Задовільний | - |
| Лаборантська (архів) | Каб. № 46 | 17,6 м2 | Задовільний | Заміна дверей |
| Фізика | Каб. № 47 | 72,77 м2 | Задовільний | Заміна парт, стільців, стільниці |
| Лаборантська | Каб. № 47 | 17,97 м2 | Задовільний | - |
| Коридори  | - | 442,2 м2 | Задовільний | Заміна вікон, ремонт електричного щитка (ІІ поверх старша школа) |
| Східці | - | 40,6 м2 | Задовільний | Заміна вікон |
| Туалети | - | 56,68 м2 | Задовільний | - |
| Початкова школа | Каб. № 48 | 54,11 м2 | Задовільний | - |
| Початкова школа | Каб. № 49 | 54,41 м2 | Задовільний | - |
| Початкова школа | Каб. № 50 | 54,23 м2 | Задовільний | - |
| Іноземна мова | Каб. № 51 | 31,42 м2 | Задовільний | Заміна лінолеуму, ремонт стін, стелі |
| Початкова школа | Каб. № 52 | 54,23 м2 | Задовільний | Заміна лінолеуму |
| Іноземна мова | Каб. № 53 | 35,11 м2 | Задовільний | Ремонт стін, стелі, заміна лінолеуму, заміна дверей |
| Початкова школа | Каб. № 54 | 54,23 м2 | Задовільний | Заміна дверей, заміна лінолеуму |
| Іноземна мова | Каб. № 55 | 22,36 м2 | Задовільний | - |
| **Назва приміщення** | **№ каб.** | **Площа,** **м2** | **Стан приміщення** | **Проблеми** |
| Початкова школа | Каб. № 56 | 53,7 м2 | Задовільний | Ремонт стін, стелі |
| Заступника директора з ВР | Каб. № 57 | 22,75 м2 | Задовільний | Заміна лінолеуму |
| Українська мова та література | Каб. № 58 | 55,33 м2 | Задовільний | Заміна парт, стільців, стільниці |
| Російська мова та література | Каб. № 59 | 36,9 м2 | Задовільний | Заміна лінолеуму |
| Українська мова та література | Каб. № 60 | 55,94 м2 | Задовільний | Заміна лінолеуму |
| Соціальний педагог | Каб. № 61 | 18,0 м2 | Задовільний | Заміна лінолеуму, заміна дверей, ремонт стін, стелі, заміна меблі |
| Математика | Каб. № 62 | 55,75 м2 | Задовільний | Заміна світильників, заміна дверей |
| Інформатика | Каб. № 63 | 55,75 м2 | Задовільний | Заміна парт, стільців, стільниці, заміна дверей, придбання комп’ютерів  |
| Арт-студія | Каб. № 64 | 18 м2 | Задовільний | - |
| Інформатика | Каб. № 65 | 60,9 м2 | Задовільний | Заміна дверей |
| Хімія | Каб. № 66 | 73,0 м2 | Задовільний | Заміна парт, стільців, стільниці, заміна дверей, заміна світильників |
| Лаборантська | Каб. № 66 | 22,83 м2 | Задовільний | - |
| Інформатика | Каб. № 67 | 53,74 м2 | Задовільний | Заміна дверей, ремонт стін, стелі, придбання комп’ютерів  |
| Лаборантська | Каб. № 67 | 14,56 м2 | Задовільний | - |
| Коридори | - | 439,14 м2 | Задовільний | Заміна вікон |
| Східці | - | 40,6 м2 | Задовільний | Заміна вікон |
| Туалети | - | 56,65 м2 | Задовільний | - |
| **Назва приміщення** | **№ каб.** | **Площа,** **м2** | **Стан приміщення** | **Проблеми** |
| Підвал, тир | - | 2535,62 м2 | Незадовіль-ний | Ремонт вентиляційної камери, заміна руберойду з вулиці |
| Кімната очікування | - | 31,7 м2 | Незадовіль-ний | Ремонт вентиляційної камери |
| Кімната охорони зброї | - | 11,6 м2 | Незадовіль-ний | Ремонт вентиляційної камери |
| Електролізна установа | - | 33,4 м2 | Задовільний | Заміна дверей |
| Насосно-фільтровальна станція | - | 199,94 м2 | Незадовіль-ний | Заміна каналізаційних труб, поновити роботу вентиляції |
| Службові приміщення | - | 407,33 м2 | Задовільний | Заміна каналізаційних стояків, заміна лівньових стояків, заміна затулок, кранів |
| Воздухозаборна шахта  | - | 10,0 м2 | Задовільний | Поновити покрівлю біля їдальні, майстерні, запасного виходу цоколя |
| Паркан | - | 100 м.п. | Задовільний | Заміна секцій |
| Козирок даху | - | 4,0 м2 | Задовільний | Заміна руберойду  |

* Бібліотека – загальна площа – 93,46 м2; читальна зала оснащена

3 столами, комп’ютером та принтером 2008 року випуску, під´єднана до мережі Інтернет. Приміщення потребує капітального ремонту, а саме:

1. Ремонт вентиляційної камери (протікає);
2. Ремонт системи опалення (холодні батареї);
* Актова зала – загальна площа – 182,1 м2; потребує капітального ремонту стелі, стін, заміну світильників.
* Їдальня – загальна площа – 180,3 м2, проведено оновлення меблів в обідній залі (2016), заміна світильників – 12 шт. (2016 рік), заміна освітлення на харчоблоці – 5 шт. (2016 рік). Потребує заміни дверей.
* Зимовий сад – загальна площа – 322,31 м2. Потребує ремонту каркасу (замазка стиків та фарбування металу), ремонту підлоги, системи водопостачання.
1. **Покрівля**
* Вид покрівлі - м’яка.
* Площа покрівлі/технічний стан: м’яка (3566 м2) стан задовільний.
* Горища немає.
1. **Загальна характеристика інженерних мереж**
* Тепломережа/технічний стан:
* водяне опалення від центральної мережі теплопостачання КП «ХТМ»

(стан задовільний, радіаторів опалення – 501 шт. )

* Водопостачання, водовідведення:

 гаряче централізоване водопостачання - КП «ХТМ»; холодна вода - міський центральний водопровід, постачання «Харківводоканал» ; міська каналізаційна система «Харківводоканал».

* Електромережа – постачання «Харківобленерго» (стан задовільний): - лічильники – 6 шт. (стан задовільний).
* Прилади обліку: технічний стан – задовільний, лічильник тепла Supercal 531 (Ду40/10) повірено до 08.2018 року) лічильник гарячої води – Sonocal (EEM-c) , лічильник холодної води – МТК- ИА On-15.

 Лічильники проходять перевірку технічного стану відповідно до визначених термінів.

* Тепломережа в навчальному закладі проходить в середині приміщення. Усі радіатори та труби, по яких подається опалення, знаходяться в задовільному стані.
* Гаряче водопостачання знаходится в задовільному стані, але потребує заміни 150,0 м.п. труби, запірної арматури -4 шт.
* Водопостачання та водовідведення знаходяться в задовільному стані, але потребує заміни 170,0 м.п. труби, запірної арматури -5 шт.
1. **Загальна характеристика території**
* Площа - 1,888 га
* Площа асфальтобетонного покриття/технічний стан - 10824 м2

( 500 м2 потребує ремонту)

* Огорожа/технічний стан – 720 м.п. 288секцій 2,5х1,5 м. (потребує заміни 50 м.п. 20 секцій, 2,5х1,5 м)
* Загальна кількість зелених насаджень - 25 дерев
* Контейнери для вивозу сміття/технічний стан - 3 шт. ( в задовільному стані)
* Освітлення зовнішнє (наявність стовпів, ламп та їх функціональність) - 44 стовпів, 54 лампи (стан задовільний)
* Господарчі будівлі – 2, загальною площею 33,75 м2. Стан задовільний.
1. **Оснащення приміщень навчального закладу**
* Харчоблок (технологічне обладнання/господарчі товари)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***ЗНЗ №*** | ***Найменування обладнання***  | ***Марка*** | ***Рік випуску*** | ***Стан обладнання (робочий/не робочий)*** |
| 1 | ХГ № 172 | Електроплита |  | 1995 | робочий |
| Електроплита |  | 1995 | робочий |
| Електроплита |  | 1995 | робочий |
| Електросковорідка |  | 1995 | робочий |
| Електросковорідка |  | 1995 | не робоча (потребує заміни) |
| Холодильна шафа |  | 2008 | робочий |
| Холодильна камера |  |  | відсутня |
| Холодильник побутовий |  | 2010 | робочий |
| Холодильник побутовий |  | 2010 | робочий |
| Привод універсальний |  | 1995 | робочий |
| Електром'ясорубка |  | 1995 | робочий |
| Жарочна шафа | Орест | 2016 | робочий |
| Духова шафа |  | 2008 | робочий |
| Картоплечистка |  | 1995 | робочий |
| Електрокотел |  | 1995 | робочий |
|  |  | Овочерізка |  | 1995 | робочий |

* Медичний кабінет (ліки/обладнання/господарчі товари) – практичне функціонування забезпечено
* Господарчий інвентар - забезпечено на 100%, потребує оновлення раз на рік через постійну експлуатацію: щітки – 20 шт., ганчірки для миття полів - 1000 п.м., деззасоби – 10 упаковок, відра – 20 шт., грабарки -20 шт., рідке мило – 100 кг., драбина -2, газонокосарка -1.
* Посуд – забезпечено, але постійно потребує оновлення через високу амортизацію: приблизно раз на рік: чашки –150 шт, тарілки - 150 шт., каструлі – 1 шт. по 20 л., 2 шт. по 40 л., 3 шт. по 10 л.
* Придбання фарби (на рік) – 500 кг.
* Бібліотека – загальна площа – 93,46 м2; читальна зала оснащена

3 столами, комп’ютером та принтером 2008 року випуску, під´єднана до мережі Інтернет. Приміщення потребує капітального ремонту, а саме:

1. Ремонт вентиляційної камери (протікає);
2. Ремонт системи опалення (холодні батареї);
* Учбові кабінети – кабінет інформатики № 63 ( загальна площа
* 55,75м2), кабінет інформатики № 67(загальна площа 53,74 м2), потребують заміни комп’ютерної техніки, останні комп’ютери були придбані у 2004 році.